ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

«Зона деятельности»

по договору № 1109-84 от «30» ноября 2009 года

| Наименование предприятия | Зона деятельности |
| --- | --- |
| ООО «Энергетик» | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимрэнерго» п/ст. г. Вязники |
| ООО «Вязниковская горэлектросеть» | ТП-№1 РЩ-0,4 кВ; ТП-2 РЩ- 0.4 кВ |
| ООО «Водоканал – Сервис» | ТП №5 РЩ- 6кВ |
| ООО «Стандарт» | ТП №4 РЩ – 0,4 кВ |
| ОАО «Предприятие им. Парижской коммуны» | ТП №3 РЩ – 0,4 кВ |
| И.П. Жукова Т.И. | ТП №2 РЩ – 0,4 кВ |
| ООО «Жилсервис» | ТП № 5 Рщ – 0,4 кВ |

Электроснабжения ООО «Энергетик» осуществляется с фидеров Ф606;Ф611; с «ПС Вязники».уровень напряжения в точке подключения ООО «Энергетик» г. Вязники -ВН

Капитальный ремонт кабельный сетей (КЛ -6кВ. Ф606; 611) в 2012 году не планируется

Однолинейная схема электроснабжения ООО «Энергетик»г.Вязники».

Граница эксплуатационной ответственности сторон

# Text boxes

ПС Вязники

ТП№1

ТП№2

ТП»№3

ТП№4

ТП№5

МУП «ГорЭлектроСеть»

МУП «ГорЭлектроСеть»

ИП Липилов

ИП Жукова

ООО «Парижская коммуна»

Общежитие№42

ИП Исаков (Мост)

МУП «Жилсервис»

Общежитие №122

МУП «Водоканал-сервис»